УТВЕРЖДАЮ:

____________(Руководитель)

__________________________

АКТ № 1

от «___» _____________20___г.

общего осмотра здания (дефектная ведомость)

на объекте:

________________________________________________________________________________

- Общие сведения по объекту

| 1.Год постройки:________ |  |
| --- | --- |
| 2.Материал стен:________ |  |
| 3.Число этажей: ________ |  |
| 4.Площадь: ____________ |  |
| 5.Строительный объем:___ |  |

- Результаты осмотра

Комиссия в составе: (руководитель в комиссию не входит)

Председатель:

Члены:

| № п/п | Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Количество |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. требует ремонта |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Текущий ремонт (наименование объекта) Замена линолеума в кабинетах7,14,17,18,11,22 | м2 м2 | 400,7 400,7 | 400,7 400,7 | В связи с нарушением целостности линолеума необходима его замена. Бетонная стяжка на полах местами отколота и растрескалась и требует ремонта. | Общестроительные работы: - Демонтаж линолеума в кабинетах 7,11,14,17,18,22 - Ремонт стяжки пола (замена) толщиной 50 мм цементно-песчаным раствором. - Укладка линолеума (полукоммерческий) на площади 400,7 м2 | 400,7м2 400,7м2 400,7м2 |  |
| 2 | Демонтаж плинтуса деревянного | М | 197,8 | 194,8 | В связи с нарушением целостности линолеума необходима его замена. Бетонная стяжка на полах местами отколота и растрескалась и требует ремонта | Демонтаж плинтуса пластмассового и монтаж | 194,8 м |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Расходы на строительный контроль и непредвиденные затраты в сметной документации не учитывать.

- Выводы и предложения комиссии:

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

строение находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только:

- только в текущем ремонте;

- строение требует капитального ремонта

Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделе 2 настоящего акта (ненужное зачеркнуть)

Подписи:

Председатель комиссии               _____________________________

Члены комиссии                           _____________________________

_____________________________